- انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران

### B4 Results

| آزمایشگاه پویش صفه اصفهان | EQAP-10814 | کد نمونه 1425 |
| --- | --- | --- |

### نمونه مجهول HbA1c

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

| 0.5 > | DI | عملکرد عالی (رنگ آبی) |
| --- | --- | --- |
| 1.0 - 0.5 | DI | عملکرد مطلوب (رنگ سبز) |
| 2.0 - 1.0 | DI | نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد) |
| 3.0 - 2.0 | DI | نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی) |
| 3.0 < | DI | وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز) |
| 10.0 < | DI | نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range) |

| Analyte | Unit | Lab Result | PeerGroup Count | PeerGroup Mean | PeerGroup %CV | Lab DI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HbA1c | % | 8.40 | 36 | 7.87 | 1.11 | 0.68 |